Акт входного контроля материалов
Образец для адаптации под строительный объект. Не является утверждённой универсальной формой.
Акт № ________________   Дата составления ____________
Объект и участок работ: ________________________________________________________________
Место и дата фактической проверки: ________________________________________________________________
Организация, проводящая контроль: ________________________________________________________________
Участники, должности и основания полномочий: ________________________________________________________________
Проект / рабочая документация, план и порядок контроля: ________________________________________________________________
Изготовитель и поставщик: ________________________________________________________________
Накладная / поставка, договор: ________________________________________________________________
Материал, марка / тип, нормативный документ: ________________________________________________________________
Партия, дата изготовления, количество и единица: ________________________________________________________________
Документы качества и соответствия (название, номер, дата, охватываемая продукция):
________________________________________________________________________________
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Замечания / несоответствия и затронутый объём: ________________________________________________________________
Решение, ограничения и условия повторной проверки: ________________________________________________________________
Приложения и ссылки на записи журналов: ________________________________________________________________
Подписи участников: должность, ФИО, подпись, дата __________________________


Как адаптировать и заполнить бланк
Проверьте применимость. Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, регулирует строительный контроль объектов капитального строительства. Пункт 12 предусматривает акт по результатам контрольного мероприятия. Для конкретного материала и вида работ проверьте специальные требования, проект, договор и порядок объекта.
Определите участников. Укажите работников, на которых возложены функции контроля, и основания их полномочий. Для совместного мероприятия подрядчика и заказчика пункт 12 Положения № 468 предусматривает два экземпляра и подписи представителей обеих сторон. Не добавляйте формальную комиссию без основания.
Идентифицируйте поставку. Полное обозначение материала, изготовитель, номер партии, накладная и количество должны согласовываться с маркировкой и сопроводительными документами. Различайте число упаковок, массу по маркировке и результат взвешивания.
Раскройте результат. Добавляйте строки в таблицу по числу проверок. Укажите требование, метод, объём и фактический результат. Показатели из паспорта не называйте собственными измерениями. Для испытаний приведите номер протокола, дату и идентификацию образцов.
Не скрывайте замечание. Опишите факт и объём несоответствия, ограничение применения, ответственных и дальнейшие действия. Сохраните первоначальное замечание при повторной проверке; свяжите новый акт с исходным.
Свяжите документы. Укажите реквизиты приложений, запись журнала входного контроля и сведения для общего журнала работ. Акт не заменяет паспорт, требуемый документ о соответствии или протокол испытаний.
Основания и границы
Положение № 468, пункты 4–7 и 12; СП 543.1325800.2024, пункты 7.1.4–7.1.13. Приложение Г СП 543 — рекомендуемая форма журнала, а не акта. Приложение И СП 48.13330.2019 исключено изменением № 2 от 21.04.2025. Дополнительные поля и подписи определяют по применимому порядку.
Подготовлено редакцией ЦДПО ПРОФЕКС. Проверка оснований: 01.10.2026. После редактирования проверьте разрывы страниц и печать на А4. Подписывают только фактические уполномоченные участники.




